«Утверждено»

# Приказом директора ГАПОУ РБ

«Белорецкий медицинский колледж»

от «22» апреля 2016г. № 42\1- ОД

ИНСТРУКЦИЯ

по эвакуации студентов и сотрудников

на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

ИОТ-БМК-27-2016

| №№ | Действия работников | Порядок исполнения | Должность, Ф.И.О. исполнителя, ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вызов пожарной команды | При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01, пример сообщения: «В медицинском колледже пожар, наш адрес – 50 лет Октября, 51. Горит в подвале». Сообщил (должность, Ф.И.О). Сообщить директору (или замещающему его лицу) | Вахтер (по смене), первый обнаруживший пожар |
| 2. | Извещение о пожаре | В дневное время: - оповестить персонал посредством включения системы оповещения, открыть запасные эвакуационные выходы. В ночное время: - оповестить руководящий персонал | Вахтер (по смене), первый обнаруживший пожар Сторож |
| 3. | Отключение электрического тока по всему зданию | В электрощитовой отключает рубильник | Каштанов С.Г. - электромонтер |
| 4. | Эвакуация студентов, преподавателей и сотрудников из здания, порядок эвакуации | Все студенты, преподаватели и сотрудники должны выходить из здания учебного корпуса через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара и других чрезвычайных ситуациях. Открывает выход с этажей левого «крыла» здания и следит за порядком во время эвакуации Открывает выход с этажей правого «крыла» здания и помогает при эвакуации людей 5 этаж - кабинет реабилитации эвакуируются по лестничному маршу правого «крыла» и через запасный выход на стадион «Строительного колледжа» ( зимой – в здание учебного корпуса «Строительный колледж») 4 этаж – кабинеты №№ 415, 401, 402, 402а, 413 эвакуируются по лестничному маршу правого «крыла» и через запасный выход 4 этаж – кабинеты №№ 403, 404, 412, 411, 405, 410, 409, 407, 408, 406 эвакуируются по лестничному маршу левого «крыла» и через запасный выход 3 этаж - кабинеты №№ 11, 12, 13, 14 эвакуируются по лестничному маршу правого «крыла» и через запасный выход 3 этаж – кабинет № 15,16,17, кабинет общественного здоровья и здравоохранения эвакуируются по лестничному маршу левого «крыла» и через запасный выход 2 этаж – учебная часть, приемная директора, кабинеты №№ 3, 4, 5 эвакуируются по лестничному маршу правого «крыла» и через запасный выход 2 этаж – кабинеты №№ 6, 7, 8, 9 эвакуируются по лестничному маршу левого «крыла» и через запасный выход 1 этаж – библиотека, кабинеты №№ 1, 2, бухгалтерия, гл. бухгалтер эвакуируются через запасный выход левого «крыла» 1 этаж – методист, отдел кадров, зав. хозяйством, специалист по охране труда, кабинет ПС, медпункт эвакуируются через запасный выход правого «крыла» 1 этаж – Из столовой, актового и спортивного залов эвакуируются частично через главный (центральный) вход учебного корпуса, частично из запасных выходов, предусмотренных в столовой, спортивном и актовом залах | Айкян С.Г. – зав. хозяйством Вахтер (по смене) Рыжкина Н.В. – преподаватель Закирова Г.М., Исламова Д.И., Першина В.Г., Закиров А.К. – преподаватели, Гильманова Г.Б.- лаборант Буракова Т.Е., Хубетдинова В.В., Усманова Г.М., Красносельскова Е.Г., Желнина В.А. - преподаватели Минервин М.Р., Кваснина Л.В., Евстифеева Н.А., – преподаватели Евстифеева Н.А., Нужина М.Н., Ольховская Э.В.–преподаватели, Арсланова Л.Р. – лаборант Ворончихина Н.М., Кильдибаева А.М., Хубетдинова В.В. Петрова Г.Р., Красносельскова Е.Г., Ахметова О.М. Федчун П.В., Федчун Л.В. Работники столовой, руководители физического воспитания. Во время мероприятия в актовом зале – преподаватели, ответственные за проведение данного мероприятия |
| 5. | Пункты размещения эвакуируемых | В летнее время – на стадионе «Строительного колледжа», в зимнее время – в учебном корпусе «Строительного колледжа» | Оглобличев А.А. - зав. отделом по учебной работе, Кваснина Л.В.- зав. отделом по воспитательной работе, Ольховская Э.В.- зав. отделением |
| 6. | Сверка списочного состава с фактическим наличием | Все эвакуируемые из здания студенты, преподаватели, сотрудники пересчитываются и наличие их сверяется по спискам | Усманова Ю.А. - секретарь, Арсланбаева Р.М. – отдел кадров |
| 7. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной команды | Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей. Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, направить струю воды в очаг пожара | Харисов Ш.Б. – зав. отделом по безопасности образовательного процесса, Айкян С.Г.- зав. хозяйством |
| 8. | Встреча прибывших пожарных подразделений | В дневное и ночное время: встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, существует ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории (если они есть) и о результатах эвакуации людей | Директор колледжа – Хамматов А.Г., вахтер (по смене), преподаватели |

Зав. отделом по безопасности

образовательного процесса                                _________         Ш.Б.Харисов

Согласовано:

Председатель ППО ГАПОУ РБ                         ___________          В.В.Хубетдинова

«Белорецкий медицинский колледж»

«Утверждено»

# Приказом директора ГАПОУ РБ

«Белорецкий медицинский колледж»

от «22» апреля 2016г. № 42\1- ОД

ИНСТРУКЦИЯ

по эвакуации сотрудников и студентов,                                                                                                                                                    проживающих в общежитии

на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

ИОТ-БМК-26-2016

| №№ | Действия работников | Порядок исполнения | Должность, Ф.И.О. исполнителя, ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вызов пожарной команды | При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01, пример сообщения: «В общежитии медколледжа пожар, наш адрес – ул. Крупской,49. Горит в подвале». Сообщил (должность, Ф.И.О). Сообщить директору (или замещающему его лицу) | Дежурная по общежитию (по смене), первый обнаруживший пожар |
| 2. | Извещение о пожаре | В дневное время: - оповестить персонал посредством включения системы оповещения, открыть основной и запасные эвакуационные выходы. В ночное время: - оповестить руководящий персонал | Дежурная по общежитию (по смене), первый обнаруживший пожар |
| 3. | Отключение электрического тока по всему зданию | В электрощитовой отключает рубильник | Каштанов С.Г. - электромонтер |
| 4. | Эвакуация студентов и сотрудников из здания, порядок эвакуации | Все студенты и сотрудники должны выходить из здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара и других чрезвычайных ситуациях Открывает запасные выходы с этажей левого и правого «крыла» здания и следит за порядком во время эвакуации 5, 4, 3, 2 этажи – проживающие студенты эвакуируются через запасные выходы за здание общежития, далее - в безопасное место | Дежурная по общежитию (по смене) Меркулова С.В.- воспитатель, старосты секций |
| 5. | Пункты размещения эвакуируемых | За здание общежития, далее - в безопасное место | Меркулова С.В. - воспитатель, старосты секций |
| 6. | Сверка списочного состава с фактическим наличием | Все эвакуируемые из здания студенты и сотрудники пересчитываются и наличие их сверяется по спискам | Лобанова Г.И.- зав. общежитием, Меркулова С.В.-воспитатель |
| 7. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной команды | Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей. Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, направить струю воды в очаг пожара | Харисов Ш.Б. – зав. отделом по безопасности образовательного процесса, Айкян С.Г.- зав. хозяйством |
| 8. | Встреча прибывших пожарных подразделений | В дневное и ночное время: встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, существует ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории (если они есть) и о результатах эвакуации людей | Директор колледжа – Хамматов А.Г., дежурный по общежитию (по смене), Лобанова Г.И.– зав. общежитием, Меркулова С.В. - воспитатель |

Зав. отделом по безопасности

образовательного процесса                                _________         Ш.Б.Харисов

Согласовано:

Председатель ППО ГАПОУ РБ                         ___________          В.В.Хубетдинова

«Белорецкий медицинский колледж»